## 1
Sys | Административный район | Адрес узла ввода | Категория абонента | Схема присоединения | Номер источника | Источник | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Привязка | Вид ресурса
89846 | Дзержинский | ул. Блюхера, 3 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.3823 | ЦТП-13Д | Отопление
89852 | Дзержинский | ул. Блюхера, 3а | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.0286 | ЦТП-13Д | Отопление
89834 | Дзержинский | ул. Блюхера, 5 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.37041 | ЦТП-13Д | Отопление
89776 | Дзержинский | ул. Блюхера, 7 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.3818 | ЦТП-13Д | Отопление
89864 | Дзержинский | ул. Голева, 10 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2359 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
89860 | Дзержинский | ул. Голева, 10а | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.08545 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
125287 | Дзержинский | ул. Голева, 10а | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24493 | ИТП_Голева 10а | Отопление
103315 | Дзержинский | ул. Голева, 10б | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1135 | ИТП_Голева 10а | Отопление
103309 | Дзержинский | ул. Голева, 12 | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.0826 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
58454 | Дзержинский | ул. Голева, 13а | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.3021 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
89718 | Дзержинский | ул. Голева, 15 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.3423 | ЦТП-13Д | Отопление
89710 | Дзержинский | ул. Голева, 17 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.2546 | ЦТП-13Д | Отопление
89758 | Дзержинский | ул. Голева, 19 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.065 | ГЭУ_Голева 19 | Отопление
58456 | Дзержинский | ул. Голева, 9а | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.6146 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
107282 | Индустриальный | ул. Капитана Гастелло, 5 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.208 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
95591 | Индустриальный | ул. Капитана Гастелло, 7 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.06 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97553 | Индустриальный | ул. Карпинского, 51 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2268 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
150239 | Индустриальный | ул. Карпинского, 51 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2268 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
127986 | Индустриальный | ул. Карпинского, 51а | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.22692 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
56093 | Индустриальный | ул. Карпинского, 57 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 12 | 0.17 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97387 | Индустриальный | ул. Карпинского, 57а | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2289 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
132439 | Индустриальный | ул. Карпинского, 57а | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2289 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97481 | Индустриальный | ул. Карпинского, 61 | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.15616 | ЦТП-06И | Отопление
56083 | Индустриальный | ул. Карпинского, 63 | Административное | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 3 | 0.21846 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
98931 | Индустриальный | ул. Карпинского, 63а | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.0752 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
150022 | Индустриальный | ул. Карпинского, 65 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 1.0617
97447 | Индустриальный | ул. Карпинского, 67 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.3752 | ЦТП-06И | Отопление
132446 | Индустриальный | ул. Карпинского, 67а | Прочее | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.005114 | ЦТП-06И | Отопление
97485 | Индустриальный | ул. Карпинского, 69 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19258 | ЦТП-06И | Отопление
97507 | Индустриальный | ул. Карпинского, 71 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.17 | ЦТП-06И | Отопление
97505 | Индустриальный | ул. Карпинского, 73 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.16813 | ЦТП-06И | Отопление
97457 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
116902 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
116906 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
97469 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75а | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
116976 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75а | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
116978 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75а | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
116992 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75б | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
116994 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75б | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
117002 | Индустриальный | ул. Карпинского, 75б | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21673 | ЦТП-06И | Отопление
97513 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
98925 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
98927 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
98929 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
115445 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.09722 | ЦТП-06И | Отопление
97547 | Индустриальный | ул. Карпинского, 77Б | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.75835 | ЦТП-06И | Отопление
149539 | Дзержинский | ул. Кисловодская, 12 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.277 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
151764 | Индустриальный | ул. Красных командиров, 7 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.67
89736 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1378 | ЦТП-13Д | Отопление
125427 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1378 | ЦТП-13Д | Отопление
125429 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1378 | ЦТП-13Д | Отопление
89872 | Дзержинский | ул. Крисанова, 73а | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.2586 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
89726 | Дзержинский | ул. Крисанова, 75 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.2864 | ЦТП-13Д | Отопление
89732 | Дзержинский | ул. Крисанова, 77 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.272 | ЦТП-13Д | Отопление
138391 | Индустриальный | ул. Левченко, 31 | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.36 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
95238 | Индустриальный | ул. Льва Толстого, 2 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.151 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
95204 | Индустриальный | ул. Льва Толстого, 6 | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1508 | ЦТП-46И | Отопление
56341 | Индустриальный | ул. Малая, 1 | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.2 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
150290 | Индустриальный | ул. Малая, 3 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.585 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
55770 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 22 | Школа | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.194 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94311 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 28а | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.3867 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94309 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 30а | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.48118 | ЦТП-34Д | Отопление
124715 | Дзержинский | ул. Мильчакова, 30а | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.48118 | ЦТП-34Д | Отопление
94424 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 21 | Административное | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.08882 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
55891 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 29А | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 5 | 0.05724 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
55893 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 29Б | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.099 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
55895 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 33а | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.4 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94412 | Дзержинский | ул. Овчинникова, 35а | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 14 | 0.6058 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97365 | Индустриальный | ул. Самолетная, 28 | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.31812 | ЦТП-07И | Отопление
97351 | Индустриальный | ул. Самолетная, 30 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25041 | ЦТП-07И | Отопление
97337 | Индустриальный | ул. Самолетная, 32 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.36085 | ЦТП-07И | Отопление
98993 | Индустриальный | ул. Самолетная, 34 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.16673 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97359 | Индустриальный | ул. Самолетная, 36 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.11561 | ЦТП-07И | Отопление
97369 | Индустриальный | ул. Самолетная, 36 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25041 | ЦТП-07И | Отопление
98999 | Индустриальный | ул. Самолетная, 38 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.16707 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97431 | Индустриальный | ул. Самолетная, 40 | Учебное заведение | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.25041 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
99003 | Индустриальный | ул. Самолетная, 42 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.16611 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97401 | Индустриальный | ул. Самолетная, 44 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.215 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
132432 | Индустриальный | ул. Самолетная, 44 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.215 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97411 | Индустриальный | ул. Самолетная, 46 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.21564 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97529 | Индустриальный | ул. Самолетная, 48 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
116469 | Индустриальный | ул. Самолетная, 48 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
97501 | Индустриальный | ул. Самолетная, 50 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.323 | ЦТП-06И | Отопление
97493 | Индустриальный | ул. Самолетная, 52 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.34985 | ЦТП-06И | Отопление
97525 | Индустриальный | ул. Самолетная, 54 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19333 | ЦТП-06И | Отопление
116456 | Индустриальный | ул. Самолетная, 54 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19333 | ЦТП-06И | Отопление
116461 | Индустриальный | ул. Самолетная, 54 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.19333 | ЦТП-06И | Отопление
97519 | Индустриальный | ул. Самолетная, 56 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
115495 | Индустриальный | ул. Самолетная, 56 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.24305 | ЦТП-06И | Отопление
55913 | Дзержинский | ул. Связистов, 26 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.3293 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97375 | Индустриальный | ул. Сивкова, 1 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.168 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97379 | Индустриальный | ул. Сивкова, 1а | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 43 | 0.28826
98957 | Индустриальный | ул. Сивкова, 2 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.52 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97585 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.43 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97421 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3а | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.24512 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
117282 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3а | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.24512 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97577 | Индустриальный | ул. Сивкова, 3Б | Учебное заведение | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.45525 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97567 | Индустриальный | ул. Сивкова, 5 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2475 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
117286 | Индустриальный | ул. Сивкова, 5 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.2475 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
163287 | Индустриальный | ул. Спартаковская, 14 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.201 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
145070 | Индустриальный | ул. Спартаковская, 4 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.284 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
95208 | Индустриальный | ул. Спартаковская, 7 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.272 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97307 | Индустриальный | ул. Стахановская, 1 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.21482 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
132428 | Индустриальный | ул. Стахановская, 1 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.21482 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
95282 | Индустриальный | ул. Стахановская, 2 | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.372 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
97315 | Индустриальный | ул. Стахановская, 3 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.28351 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
95196 | Индустриальный | ул. Стахановская, 4 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.12 | ЦТП-46И | Отопление
121888 | Индустриальный | ул. Стахановская, 4 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1278 | ЦТП-46И | Отопление
121890 | Индустриальный | ул. Стахановская, 4 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1278 | ЦТП-46И | Отопление
97301 | Индустриальный | ул. Стахановская, 5 | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.14175 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
129507 | Индустриальный | ул. Стахановская, 5 | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.14175 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
103632 | Индустриальный | ул. Стахановская, 6а | Детское учреждение | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1803 | ЦТП-46И | Отопление
97325 | Индустриальный | ул. Стахановская, 7а | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.282 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94333 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 13 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25815 | ЦТП-10Д | Отопление
94335 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 13 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.25815 | ЦТП-10Д | Отопление
55786 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 14 | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 5 | 0.16681 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94329 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 15 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 1.1036 | ЦТП-10Д | Отопление
94317 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.4295 | ЦТП-10Д | Отопление
124701 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
124705 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21477 | ЦТП-10Д | Отопление
124707 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 17 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.21134 | ЦТП-10Д | Отопление
94341 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
124687 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
124691 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
124695 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.22759 | ЦТП-10Д | Отопление
124697 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 19 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.1829 | ЦТП-10Д | Отопление
94347 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 21 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.47847 | ЦТП-10Д | Отопление
55784 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 23 | Жилье | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.5303 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94410 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 2а | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.729 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94414 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 2Б | Жилье | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 17 | 0.632 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94418 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 4 | Административное | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.10867 | ИТП_Челюскинцев 4 | Отопление
94422 | Дзержинский | ул. Челюскинцев, 4/1 | Административное | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.10867 | ИТП_Челюскинцев 4 | Отопление
55928 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 55 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.27235 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
56363 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 55а | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.2523 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94406 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 57 | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.5874 | ЦТП-11Д | Отопление
55881 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 59 | Прочее | Независимая | 9 | ТЭЦ-9 | 8 | 0.3779 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94472 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 61 | Прочее | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 7 | 0.3779 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94480 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 61А | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.06795 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
94476 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 61Б | Административное | Насосная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 11 | 0.1773 | ТЭЦ-9 | Теплоснабжение
89740 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 72 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1597 | ЦТП-13Д | Отопление
89744 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 74 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.12765 | ЦТП-13Д | Отопление
125397 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 74 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.12765 | ЦТП-13Д | Отопление
89748 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 76 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.1709 | ЦТП-13Д | Отопление
89794 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 80 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.24192 | ЦТП-13Д | Отопление
89788 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 82 | Жилье | Элеваторная (зависимая) | 9 | ТЭЦ-9 | 2 | 0.4014 | ЦТП-13Д | Отопление
89764 | Дзержинский | Шоссе Космонавтов, 82А | Жилье | Непосредственная (ВК, ЦТП) | 9 | ТЭЦ-9 | 4 | 0.041 | ГЭУ_Голева 19 | Отопление